Eagle 5000

Eagle5000 разработан специально для задымленных баров, ресторанов, кегельбанов и т.д. и предназначен для удаления из воздуха тяжелых частиц, таких как дым и пыль, а также различных химических соединений и запахов, появляющихся вследствие печатного производства, малярных работ или уборки помещений.

Спецификация

Электрические характеристики: 220 В, 50 Гц.

Потребляемая мощность: менее 60 Вт.

20кВ постоянного тока для генератора ионов.

24-30 кВ, 20-30 кГц для импульсного генератора ионов.

Механические характеристики:

Переменная скорость вентилятора для подачи воздуха со скоростью до 15,5 куб.м в мин.

Регулируемый контроль выхода активного кислорода.

Регулируемый контроль положительных и отрицательных ионов.

Сменные точечные инжекторы ионов.

Максимальный выход активного кислорода - озона: 0-430-520 мг/ч в зависимости от количества озоновых пластин.

Размеры: 400x300x325 мм.

Масса: 16 кг.

Гарантия: 1 год.